表号：BDKY/GL 271-2021

保定市科源检测认证集团有限公司

钢筋套筒灌浆料连接接头检测委托合同单

委托编号：                           试验编号：                        委托日期：

| 委托单位填写 | 委 托 人 |  |  |  |  | 电话（必填） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 委托单位 |  |  |  |  | 工程名称 |  |  |
|  | 见证单位 |  |  |  |  | 使用部位 |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |
|  | 检验类别 |  | ☑委托检验□见证送检□抽样检测□内部质控/实验室间比对□能力验证□ |  |  |  |  |  |
|  | 样品名称 |  |  |  |  | 样品数量 |  | 灌浆套筒700mm*3根 □试块：40*40*160mm*6块 |
|  | 套筒类型 |  | □全灌浆套筒 □半灌浆套筒 |  |  | 代表数量 |  | / |
|  | 检验形式 |  | □工艺检测 □现场检测 |  |  | 规格型号 |  |  |
|  | 检测项目 |  | 检测依据 |  |  |  |  | 评定依据 |
|  | □屈服强度 |  | GB/T 228.1-2010 |  |  |  |  | JGJ 355-2015 |
|  | □抗拉强度 |  | JGJ 107-2016 |  |  |  |  |  |
|  | □残余变形 |  | JGJ 107-2016 |  |  |  |  |  |
|  | □最大力下总伸长率 |  | JGJ 107-2016 |  |  |  |  |  |
|  | □抗压强度 |  | JG/T 408-2019、GB/T 17671-1999 |  |  |  |  |  |
|  | 检验项目选定：□由本公司依据样品选定检测项目 ☑按协议项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品状态 |  | □连接区完好□无锈蚀 □无伤痕 |  |  | 异常状态描述 |  |  |  |
| 报告交付 |  | 交付方式 |  | ☑自取 □快递 | 报告份数 |  | ☑4份 □ 份 |  |
|  |  | 协议交付日期 |  |  | 检测/技术服务费 |  | 元，□已交 □未交 |  |
| 样品处理方式 |  | ☑由检测单位废弃 □由委托单位取回 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取样人（签字） |  |  |  |  | 见证人（签字、章） |  |  |  |
| 受理人（签字） |  |  |  |  | 受理日期 |  |  |  |
| 说明 |  | 1、委托方保证所提供的所有相关信息、资料和实物的真实性，并承担相应责任。2、对接受委托送检的样品，其检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性。3、发出检验报告30日内仍未取回的样品，本公司不负保管责任，并可按规定处理样品。4、复议期为收到检验报告或结果通知十五日内向检验机构书面提出，逾期视为无异议。5、当检验项目中有检测时限要求或采用非标准方法进行检验时，应在备注中注明，并由客户确认。6、填写本协议，当在“□”内填上“√”，即表示选择该项。7、检测要求需要更改须在报告交付前以书面或电话方式提出申请，填写更改原因、更改内容。8、除非另有约定，费用未付清，本公司有权拒发检验报告，遇灾害或其他不可抗力，本公司有权推迟执行或取消本协议。9、本公司联系地址：保定市乐凯北大街4001号为未科技园3号楼一层101室，电话：0312-3150555/3160555，邮编：071000。 |  |  |  |  |  |  |